## Status-out
IOADDR | PID_TAG | DIOTAG | TGCOMM
%Z013101 | 6200-MLO-11802A | 6200MLO11802A | A塔循环浆液泵A入口门已开
%Z013102 | 6200-MLC-11802A | 6200MLC11802A | A塔循环浆液泵A入口门已关
%Z013103 | 6200-MLA-11802A | 6200MLA11802A | A塔循环浆液泵A入口门故障
%Z013104 | 6200-MLO-11803A | 6200MLO11803A | A塔循环浆液泵A排空门已开
%Z013105 | 6200-MLC-11803A | 6200MLC11803A | A塔循环浆液泵A排空门已关
%Z013106 | 6200-MLA-11803A | 6200MLA11803A | A塔循环浆液泵A排空门故障
%Z013107 | 6200-MLO-11804A | 6200MLO11804A | A塔循环浆液泵A冲洗门已开
%Z013108 | 6200-MLC-11804A | 6200MLC11804A | A塔循环浆液泵A冲洗门已关
%Z013109 | 6200-MLA-11804A | 6200MLA11804A | A塔循环浆液泵A冲洗门故障
%Z013110 | 6200-MLO-11805A | 6200MLO11805A | A塔石膏排出泵A入口门已开
%Z013111 | 6200-MLC-11805A | 6200MLC11805A | A塔石膏排出泵A入口门已关
%Z013112 | 6200-MLA-11805A | 6200MLA11805A | A塔石膏排出泵A入口门故障
%Z013113 | 6200-MLO-11806A | 6200MLO11806A | A塔石膏排出泵A出口门已开
%Z013114 | 6200-MLC-11806A | 6200MLC11806A | A塔石膏排出泵A出口门已关
%Z013115 | 6200-MLA-11806A | 6200MLA11806A | A塔石膏排出泵A出口门故障
%Z013116 | 6200-MLO-11807A | 6200MLO11807A | A塔石膏排出泵A冲洗门已开
%Z013117 | 6200-MLC-11807A | 6200MLC11807A | A塔石膏排出泵A冲洗门已关
%Z013118 | 6200-MLA-11807A | 6200MLA11807A | A塔石膏排出泵A冲洗门故障
%Z013119 | 6200-MLO-11801 | 6200MLO11801 | A塔事故喷淋电动门已开
%Z013120 | 6200-MLC-11801 | 6200MLC11801 | A塔事故喷淋电动门已关
%Z013121 | 6200-MLA-11801 | 6200MLA11801 | A塔事故喷淋电动门故障
%Z013122 | 6200-PXD-301 | 6200PXD301 | MAD-301机柜24V电源报警
%Z013123 | 6200-TXD-301 | 6200TXD301 | MAD-301机柜温度报警
%Z013124 | 6200-TXS-301 | 6200TXS301 | SYS-301机柜温度报警
%Z013125 | 6200-PXA-301 | 6200PXA301 | MAR-301机柜24V电源报警
%Z013126 | 6200-TXA-301 | 6200TXA301 | MAR-301机柜温度报警
%Z013127 | 6200-BXA-301 | 6200BXA301 | MAR-301机柜安全栅24V电源
%Z013128 | F0115N1S3C28 | F0115N1S3C28 | DI spare
%Z013129 | F0115N1S3C29 | F0115N1S3C29 | DI spare
%Z013130 | F0115N1S3C30 | F0115N1S3C30 | DI spare
%Z013131 | F0115N1S3C31 | F0115N1S3C31 | DI spare
%Z013132 | F0115N1S3C32 | F0115N1S3C32 | DI spare
%Z014101 | 6200-MLO-11802C | 6200MLO11802C | A塔循环浆液泵C入口门已开
%Z014102 | 6200-MLC-11802C | 6200MLC11802C | A塔循环浆液泵C入口门已关
%Z014103 | 6200-MLA-11802C | 6200MLA11802C | A塔循环浆液泵C入口门故障
%Z014104 | 6200-MLO-11803C | 6200MLO11803C | A塔循环浆液泵C排空门已开
%Z014105 | 6200-MLC-11803C | 6200MLC11803C | A塔循环浆液泵C排空门已关
%Z014106 | 6200-MLA-11803C | 6200MLA11803C | A塔循环浆液泵C排空门故障
%Z014107 | 6200-MLO-11804C | 6200MLO11804C | A塔循环浆液泵C冲洗门已开
%Z014108 | 6200-MLC-11804C | 6200MLC11804C | A塔循环浆液泵C冲洗门已关
%Z014109 | 6200-MLA-11804C | 6200MLA11804C | A塔循环浆液泵C冲洗门故障
%Z014110 | 6200-MLO-11808A | 6200MLO11808A | A塔管除冲洗电动门1已开
%Z014111 | 6200-MLC-11808A | 6200MLC11808A | A塔管除冲洗电动门1已关
%Z014112 | 6200-MLA-11808A | 6200MLA11808A | A塔管除冲洗电动门1故障
%Z014113 | 6200-MLO-11808B | 6200MLO11808B | A塔管除冲洗电动门2已开
%Z014114 | 6200-MLC-11808B | 6200MLC11808B | A塔管除冲洗电动门2已关
%Z014115 | 6200-MLA-11808B | 6200MLA11808B | A塔管除冲洗电动门2故障
%Z014116 | 6200-MLO-11808C | 6200MLO11808C | A塔管除冲洗电动门3已开
%Z014117 | 6200-MLC-11808C | 6200MLC11808C | A塔管除冲洗电动门3已关
%Z014118 | 6200-MLA-11808C | 6200MLA11808C | A塔管除冲洗电动门3故障
%Z014119 | 6200-MLO-11809 | 6200MLO11809 | A塔补水电动门已开
%Z014120 | 6200-MLC-11809 | 6200MLC11809 | A塔补水电动门已关
%Z014121 | 6200-MLA-11809 | 6200MLA11809 | A塔补水电动门故障
%Z014122 | 6200-PXD-302 | 6200PXD302 | MAD-302机柜24V电源报警
%Z014123 | 6200-TXD-302 | 6200TXD302 | MAD-302机柜温度报警
%Z014124 | 6200-PXR-301 | 6200PXR301 | RTP-301机柜24V电源报警
%Z014125 | 6200-TXR-301 | 6200TXR301 | RTP-301机柜温度报警
%Z014126 | 6200-PXR-302 | 6200PXR302 | RTP-302机柜24V电源报警
%Z014127 | 6200-TXR-302 | 6200TXR302 | RTP-302机柜温度报警
%Z014128 | F0115N1S4C28 | F0115N1S4C28 | DI spare
%Z014129 | F0115N1S4C29 | F0115N1S4C29 | DI spare
%Z014130 | F0115N1S4C30 | F0115N1S4C30 | DI spare
%Z014131 | F0115N1S4C31 | F0115N1S4C31 | DI spare
%Z014132 | F0115N1S4C32 | F0115N1S4C32 | DI spare
%Z016101 | 6200-MSO-11802A | 6200MSO11802A | A塔循环浆液泵A入口门开
%Z016102 | 6200-MSC-11802A | 6200MSC11802A | A塔循环浆液泵A入口门关
%Z016103 | 6200-MSO-11803A | 6200MSO11803A | A塔循环浆液泵A排空门开
%Z016104 | 6200-MSC-11803A | 6200MSC11803A | A塔循环浆液泵A排空门关
%Z016105 | 6200-MSO-11804A | 6200MSO11804A | A塔循环浆液泵A冲洗门开
%Z016106 | 6200-MSC-11804A | 6200MSC11804A | A塔循环浆液泵A冲洗门关
%Z016107 | 6200-MSO-11802C | 6200MSO11802C | A塔循环浆液泵C入口门开
%Z016108 | 6200-MSC-11802C | 6200MSC11802C | A塔循环浆液泵C入口门关
%Z016109 | 6200-MSO-11803C | 6200MSO11803C | A塔循环浆液泵C排空门开
%Z016110 | 6200-MSC-11803C | 6200MSC11803C | A塔循环浆液泵C排空门关
%Z016111 | 6200-MSO-11804C | 6200MSO11804C | A塔循环浆液泵C冲洗门开
%Z016112 | 6200-MSC-11804C | 6200MSC11804C | A塔循环浆液泵C冲洗门关
%Z016113 | 6200-MSO-11805A | 6200MSO11805A | A塔石膏排出泵A入口门开
%Z016114 | 6200-MSC-11805A | 6200MSC11805A | A塔石膏排出泵A入口门关
%Z016115 | 6200-MSO-11806A | 6200MSO11806A | A塔石膏排出泵A出口门开
%Z016116 | 6200-MSC-11806A | 6200MSC11806A | A塔石膏排出泵A出口门关
%Z016117 | 6200-MSO-11807A | 6200MSO11807A | A塔石膏排出泵A冲洗门开
%Z016118 | 6200-MSC-11807A | 6200MSC11807A | A塔石膏排出泵A冲洗门关
%Z016119 | 6200-MSO-11808A | 6200MSO11808A | A塔管除冲洗电动门1开指令
%Z016120 | 6200-MSC-11808A | 6200MSC11808A | A塔管除冲洗电动门1关指令
%Z016121 | 6200-MSO-11808B | 6200MSO11808B | A塔管除冲洗电动门2开指令
%Z016122 | 6200-MSC-11808B | 6200MSC11808B | A塔管除冲洗电动门2关指令
%Z016123 | 6200-MSO-11808C | 6200MSO11808C | A塔管除冲洗电动门3开指令
%Z016124 | 6200-MSC-11808C | 6200MSC11808C | A塔管除冲洗电动门3关指令
%Z016125 | 6200-MSO-11801 | 6200MSO11801 | A塔事故喷淋电动门开指令
%Z016126 | 6200-MSC-11801 | 6200MSC11801 | A塔事故喷淋电动门关指令
%Z016127 | 6200-MSO-11809 | 6200MSO11809 | A塔补水电动门开指令
%Z016128 | 6200-MSC-11809 | 6200MSC11809 | A塔补水电动门关指令
%Z016129 | F0115N1S6C29 | F0115N1S6C29 | DO spare
%Z016130 | F0115N1S6C30 | F0115N1S6C30 | DO spare
%Z016131 | F0115N1S6C31 | F0115N1S6C31 | DO spare
%Z016132 | F0115N1S6C32 | F0115N1S6C32 | DO spare
%Z023101 | 6200-MLO-11802B | 6200MLO11802B | A塔循环浆液泵B入口门已开
%Z023102 | 6200-MLC-11802B | 6200MLC11802B | A塔循环浆液泵B入口门已关
%Z023103 | 6200-MLA-11802B | 6200MLA11802B | A塔循环浆液泵B入口门故障
%Z023104 | 6200-MLO-11803B | 6200MLO11803B | A塔循环浆液泵B排空门已开
%Z023105 | 6200-MLC-11803B | 6200MLC11803B | A塔循环浆液泵B排空门已关
%Z023106 | 6200-MLA-11803B | 6200MLA11803B | A塔循环浆液泵B排空门故障
%Z023107 | 6200-MLO-11804B | 6200MLO11804B | A塔循环浆液泵B冲洗门已开
%Z023108 | 6200-MLC-11804B | 6200MLC11804B | A塔循环浆液泵B冲洗门已关
%Z023109 | 6200-MLA-11804B | 6200MLA11804B | A塔循环浆液泵B冲洗门故障
%Z023110 | 6200-MLO-11805B | 6200MLO11805B | A塔石膏排出泵B入口门已开
%Z023111 | 6200-MLC-11805B | 6200MLC11805B | A塔石膏排出泵B入口门已关
%Z023112 | 6200-MLA-11805B | 6200MLA11805B | A塔石膏排出泵B入口门故障
%Z023113 | 6200-MLO-11806B | 6200MLO11806B | A塔石膏排出泵B出口门已开
%Z023114 | 6200-MLC-11806B | 6200MLC11806B | A塔石膏排出泵B出口门已关
%Z023115 | 6200-MLA-11806B | 6200MLA11806B | A塔石膏排出泵B出口门故障
%Z023116 | 6200-MLO-11807B | 6200MLO11807B | A塔石膏排出泵B冲洗门已开
%Z023117 | 6200-MLC-11807B | 6200MLC11807B | A塔石膏排出泵B冲洗门已关
%Z023118 | 6200-MLA-11807B | 6200MLA11807B | A塔石膏排出泵B冲洗门故障
%Z023119 | 6200-MLO-11810 | 6200MLO11810 | A塔滤液电动门已开
%Z023120 | 6200-MLC-11810 | 6200MLC11810 | A塔滤液电动门已关
%Z023121 | 6200-MLA-11810 | 6200MLA11810 | A塔滤液电动门故障
%Z023122 | 6200-PXD-307 | 6200PXD307 | MAD-307机柜24V电源报警
%Z023123 | 6200-TXD-307 | 6200TXD307 | MAD-307机柜温度报警
%Z023124 | 6200-TXS-304 | 6200TXS304 | SYS-304机柜温度报警
%Z023125 | 6200-PXA-304 | 6200PXA304 | MAR-304机柜24V电源报警
%Z023126 | 6200-TXA-304 | 6200TXA304 | MAR-304机柜温度报警
%Z023127 | F0115N2S3C27 | F0115N2S3C27 | DI spare
%Z023128 | F0115N2S3C28 | F0115N2S3C28 | DI spare
%Z023129 | F0115N2S3C29 | F0115N2S3C29 | DI spare
%Z023130 | F0115N2S3C30 | F0115N2S3C30 | DI spare
%Z023131 | F0115N2S3C31 | F0115N2S3C31 | DI spare
%Z023132 | F0115N2S3C32 | F0115N2S3C32 | DI spare
%Z024101 | 6200-MLO-11802D | 6200MLO11802D | A塔循环浆液泵D入口门已开
%Z024102 | 6200-MLC-11802D | 6200MLC11802D | A塔循环浆液泵D入口门已关
%Z024103 | 6200-MLA-11802D | 6200MLA11802D | A塔循环浆液泵D入口门故障
%Z024104 | 6200-MLO-11803D | 6200MLO11803D | A塔循环浆液泵D排空门已开
%Z024105 | 6200-MLC-11803D | 6200MLC11803D | A塔循环浆液泵D排空门已关
%Z024106 | 6200-MLA-11803D | 6200MLA11803D | A塔循环浆液泵D排空门故障
%Z024107 | 6200-MLO-11804D | 6200MLO11804D | A塔循环浆液泵D冲洗门已开
%Z024108 | 6200-MLC-11804D | 6200MLC11804D | A塔循环浆液泵D冲洗门已关
%Z024109 | 6200-MLA-11804D | 6200MLA11804D | A塔循环浆液泵D冲洗门故障
%Z024110 | 6200-MLO-11808D | 6200MLO11808D | A塔管除冲洗电动门4已开
%Z024111 | 6200-MLC-11808D | 6200MLC11808D | A塔管除冲洗电动门4已关
%Z024112 | 6200-MLA-11808D | 6200MLA11808D | A塔管除冲洗电动门4故障
%Z024113 | 6200-MLO-11808E | 6200MLO11808E | A塔管除冲洗电动门5已开
%Z024114 | 6200-MLC-11808E | 6200MLC11808E | A塔管除冲洗电动门5已关
%Z024115 | 6200-MLA-11808E | 6200MLA11808E | A塔管除冲洗电动门5故障
%Z024116 | 6200-MLO-11808F | 6200MLO11808F | A塔管除冲洗电动门6已开
%Z024117 | 6200-MLC-11808F | 6200MLC11808F | A塔管除冲洗电动门6已关
%Z024118 | 6200-MLA-11808F | 6200MLA11808F | A塔管除冲洗电动门6故障
%Z024119 | 6200-PXR-307 | 6200PXR307 | RTP-307机柜24V电源报警
%Z024120 | 6200-TXR-307 | 6200TXR307 | RTP-307机柜温度报警
%Z024121 | 6200-PXR-308 | 6200PXR308 | RTP-308机柜24V电源报警
%Z024122 | 6200-TXR-308 | 6200TXR308 | RTP-308机柜温度报警
%Z024123 | 6200-PXR-309 | 6200PXR309 | RTP-309机柜24V电源报警
%Z024124 | 6200-TXR-309 | 6200TXR309 | RTP-309机柜温度报警
%Z024125 | 6200-TXN-301 | 6200TXN301 | NET-301机柜温度报警
%Z024126 | F0115N2S4C26 | F0115N2S4C26 | DI spare
%Z024127 | F0115N2S4C27 | F0115N2S4C27 | DI spare
%Z024128 | F0115N2S4C28 | F0115N2S4C28 | DI spare
%Z024129 | F0115N2S4C29 | F0115N2S4C29 | DI spare
%Z024130 | F0115N2S4C30 | F0115N2S4C30 | DI spare
%Z024131 | F0115N2S4C31 | F0115N2S4C31 | DI spare
%Z024132 | F0115N2S4C32 | F0115N2S4C32 | DI spare
%Z025101 | 6200-YSLO-P-1811E | 6200YSLOP1811E | A塔循环浆液泵E合闸位置
%Z025102 | 6200-YSLC-P-1811E | 6200YSLCP1811E | A塔循环浆液泵E分闸位置
%Z025103 | 6200-YSHA-P-1811E | 6200YSHAP1811E | A塔循环浆液泵E远方控制
%Z025104 | 6200-YSA-P-1811E | 6200YSAP1811E | A塔循环浆液泵E保护故障
%Z025105 | 6200-YSL-A-1811C | 6200YSLA1811C | A塔搅拌器C运行状态
%Z025106 | 6200-YSHA-A-1811C | 6200YSHAA1811C | A塔搅拌器C远方控制
%Z025107 | 6200-YSA-A-1811C | 6200YSAA1811C | A塔搅拌器C综合故障
%Z025108 | 6200-YYO-FLT-1814 | 6200YYOFLT1814 | A塔自动反冲洗过滤器过滤
%Z025109 | 6200-YYC-FLT-1814 | 6200YYCFLT1814 | A塔自动反冲洗过滤器反洗
%Z025110 | 6200-YSA-FLT-1814 | 6200YSAFLT1814 | A塔自动反冲洗过滤器故障
%Z025111 | F0115N2S5C11 | F0115N2S5C11 | DI spare
%Z025112 | F0115N2S5C12 | F0115N2S5C12 | DI spare
%Z025113 | F0115N2S5C13 | F0115N2S5C13 | DI spare
%Z025114 | F0115N2S5C14 | F0115N2S5C14 | DI spare
%Z025115 | F0115N2S5C15 | F0115N2S5C15 | DI spare
%Z025116 | F0115N2S5C16 | F0115N2S5C16 | DI spare
%Z025117 | F0115N2S5C17 | F0115N2S5C17 | DI spare
%Z025118 | F0115N2S5C18 | F0115N2S5C18 | DI spare
%Z025119 | F0115N2S5C19 | F0115N2S5C19 | DI spare
%Z025120 | F0115N2S5C20 | F0115N2S5C20 | DI spare
%Z025121 | F0115N2S5C21 | F0115N2S5C21 | DI spare
%Z025122 | F0115N2S5C22 | F0115N2S5C22 | DI spare
%Z025123 | F0115N2S5C23 | F0115N2S5C23 | DI spare
%Z025124 | F0115N2S5C24 | F0115N2S5C24 | DI spare
%Z025125 | F0115N2S5C25 | F0115N2S5C25 | DI spare
%Z025126 | F0115N2S5C26 | F0115N2S5C26 | DI spare
%Z025127 | F0115N2S5C27 | F0115N2S5C27 | DI spare
%Z025128 | F0115N2S5C28 | F0115N2S5C28 | DI spare
%Z025129 | F0115N2S5C29 | F0115N2S5C29 | DI spare
%Z025130 | F0115N2S5C30 | F0115N2S5C30 | DI spare
%Z025131 | F0115N2S5C31 | F0115N2S5C31 | DI spare
%Z025132 | F0115N2S5C32 | F0115N2S5C32 | DI spare
%Z026101 | 6200-MSO-11802B | 6200MSO11802B | A塔循环浆液泵B入口门开
%Z026102 | 6200-MSC-11802B | 6200MSC11802B | A塔循环浆液泵B入口门关
%Z026103 | 6200-MSO-11803B | 6200MSO11803B | A塔循环浆液泵B排空门开
%Z026104 | 6200-MSC-11803B | 6200MSC11803B | A塔循环浆液泵B排空门关
%Z026105 | 6200-MSO-11804B | 6200MSO11804B | A塔循环浆液泵B冲洗门开
%Z026106 | 6200-MSC-11804B | 6200MSC11804B | A塔循环浆液泵B冲洗门关
%Z026107 | 6200-MSO-11802D | 6200MSO11802D | A塔循环浆液泵D入口门开
%Z026108 | 6200-MSC-11802D | 6200MSC11802D | A塔循环浆液泵D入口门关
%Z026109 | 6200-MSO-11803D | 6200MSO11803D | A塔循环浆液泵D排空门开
%Z026110 | 6200-MSC-11803D | 6200MSC11803D | A塔循环浆液泵D排空门关
%Z026111 | 6200-MSO-11804D | 6200MSO11804D | A塔循环浆液泵D冲洗门开
%Z026112 | 6200-MSC-11804D | 6200MSC11804D | A塔循环浆液泵D冲洗门关
%Z026113 | 6200-MSO-11805B | 6200MSO11805B | A塔石膏排出泵B入口门开
%Z026114 | 6200-MSC-11805B | 6200MSC11805B | A塔石膏排出泵B入口门关
%Z026115 | 6200-MSO-11806B | 6200MSO11806B | A塔石膏排出泵B出口门开
%Z026116 | 6200-MSC-11806B | 6200MSC11806B | A塔石膏排出泵B出口门关
%Z026117 | 6200-MSO-11807B | 6200MSO11807B | A塔石膏排出泵B冲洗门开
%Z026118 | 6200-MSC-11807B | 6200MSC11807B | A塔石膏排出泵B冲洗门关
%Z026119 | 6200-MSO-11808D | 6200MSO11808D | A塔管除冲洗电动门4开指令
%Z026120 | 6200-MSC-11808D | 6200MSC11808D | A塔管除冲洗电动门4关指令
%Z026121 | 6200-MSO-11808E | 6200MSO11808E | A塔管除冲洗电动门5开指令
%Z026122 | 6200-MSC-11808E | 6200MSC11808E | A塔管除冲洗电动门5关指令
%Z026123 | 6200-MSO-11808F | 6200MSO11808F | A塔管除冲洗电动门6开指令
%Z026124 | 6200-MSC-11808F | 6200MSC11808F | A塔管除冲洗电动门6关指令
%Z026125 | 6200-MSO-11810 | 6200MSO11810 | A塔滤液电动门开指令
%Z026126 | 6200-MSC-11810 | 6200MSC11810 | A塔滤液电动门关指令
%Z026127 | F0115N2S6C27 | F0115N2S6C27 | DO spare
%Z026128 | F0115N2S6C28 | F0115N2S6C28 | DO spare
%Z026129 | F0115N2S6C29 | F0115N2S6C29 | DO spare
%Z026130 | F0115N2S6C30 | F0115N2S6C30 | DO spare
%Z026131 | F0115N2S6C31 | F0115N2S6C31 | DO spare
%Z026132 | F0115N2S6C32 | F0115N2S6C32 | DO spare
%Z027101 | 6200-MSO-11802E | 6200MSO11802E | A塔循环浆液泵E入口门开
%Z027102 | 6200-MSC-11802E | 6200MSC11802E | A塔循环浆液泵E入口门关
%Z027103 | 6200-MSO-11803E | 6200MSO11803E | A塔循环浆液泵E排空门开
%Z027104 | 6200-MSC-11803E | 6200MSC11803E | A塔循环浆液泵E排空门关
%Z027105 | 6200-MSO-11804E | 6200MSO11804E | A塔循环浆液泵E冲洗门开
%Z027106 | 6200-MSC-11804E | 6200MSC11804E | A塔循环浆液泵E冲洗门关
%Z027107 | F0115N2S7C7 | F0115N2S7C7 | DO spare
%Z027108 | F0115N2S7C8 | F0115N2S7C8 | DO spare
%Z027109 | F0115N2S7C9 | F0115N2S7C9 | DO spare
%Z027110 | F0115N2S7C10 | F0115N2S7C10 | DO spare
%Z027111 | F0115N2S7C11 | F0115N2S7C11 | DO spare
%Z027112 | F0115N2S7C12 | F0115N2S7C12 | DO spare
%Z027113 | F0115N2S7C13 | F0115N2S7C13 | DO spare
%Z027114 | F0115N2S7C14 | F0115N2S7C14 | DO spare
%Z027115 | F0115N2S7C15 | F0115N2S7C15 | DO spare
%Z027116 | F0115N2S7C16 | F0115N2S7C16 | DO spare
%Z027117 | F0115N2S7C17 | F0115N2S7C17 | DO spare
%Z027118 | F0115N2S7C18 | F0115N2S7C18 | DO spare
%Z027119 | F0115N2S7C19 | F0115N2S7C19 | DO spare
%Z027120 | F0115N2S7C20 | F0115N2S7C20 | DO spare
%Z027121 | F0115N2S7C21 | F0115N2S7C21 | DO spare
%Z027122 | F0115N2S7C22 | F0115N2S7C22 | DO spare
%Z027123 | F0115N2S7C23 | F0115N2S7C23 | DO spare
%Z027124 | F0115N2S7C24 | F0115N2S7C24 | DO spare
%Z027125 | F0115N2S7C25 | F0115N2S7C25 | DO spare
%Z027126 | F0115N2S7C26 | F0115N2S7C26 | DO spare
%Z027127 | F0115N2S7C27 | F0115N2S7C27 | DO spare
%Z027128 | F0115N2S7C28 | F0115N2S7C28 | DO spare
%Z027129 | F0115N2S7C29 | F0115N2S7C29 | DO spare
%Z027130 | F0115N2S7C30 | F0115N2S7C30 | DO spare
%Z027131 | F0115N2S7C31 | F0115N2S7C31 | DO spare
%Z027132 | F0115N2S7C32 | F0115N2S7C32 | DO spare
%Z035101 | 6200-YSLO-P-1811A | 6200YSLOP1811A | A塔循环浆液泵A合闸位置
%Z035102 | 6200-YSLC-P-1811A | 6200YSLCP1811A | A塔循环浆液泵A分闸位置
%Z035103 | 6200-YSHA-P-1811A | 6200YSHAP1811A | A塔循环浆液泵A远方控制
%Z035104 | 6200-YSA-P-1811A | 6200YSAP1811A | A塔循环浆液泵A保护故障
%Z035105 | 6200-YSLO-P-1811B | 6200YSLOP1811B | A塔循环浆液泵B合闸位置
%Z035106 | 6200-YSLC-P-1811B | 6200YSLCP1811B | A塔循环浆液泵B分闸位置
%Z035107 | 6200-YSHA-P-1811B | 6200YSHAP1811B | A塔循环浆液泵B远方控制
%Z035108 | 6200-YSA-P-1811B | 6200YSAP1811B | A塔循环浆液泵B保护故障
%Z035109 | 6200-YSL1-P-1812A | 6200YSL1P1812A | A塔石膏排出泵A变频运行
%Z035110 | 6200-YSL2-P-1812A | 6200YSL2P1812A | A塔石膏排出泵A工频运行
%Z035111 | 6200-YSL3-P-1812A | 6200YSL3P1812A | A塔石膏排出泵A变频控制
%Z035112 | 6200-YSHA-P-1812A | 6200YSHAP1812A | A塔石膏排出泵A远方控制
%Z035113 | 6200-YSA-P-1812A | 6200YSAP1812A | A塔石膏排出泵A综合故障
%Z035114 | 6200-YSL-DF-1811A | 6200YSLDF1811A | A塔氧化风机A运行状态
%Z035115 | 6200-YSHA-DF-1811A | 6200YSHADF1811A | A塔搅拌器A远方控制
%Z035116 | 6200-YSA-DF-1811A | 6200YSADF1811A | A塔氧化风机A综合故障
%Z035117 | 6200-YSL-A-1811A | 6200YSLA1811A | A塔搅拌器A运行状态
%Z035118 | 6200-YSHA-A-1811A | 6200YSHAA1811A | A塔搅拌器A远方控制
%Z035119 | 6200-YSA-A-1811A | 6200YSAA1811A | A塔搅拌器A综合故障
%Z035120 | F0115N3S5C20 | F0115N3S5C20 | DI spare
%Z035121 | F0115N3S5C21 | F0115N3S5C21 | DI spare
%Z035122 | F0115N3S5C22 | F0115N3S5C22 | DI spare
%Z035123 | F0115N3S5C23 | F0115N3S5C23 | DI spare
%Z035124 | F0115N3S5C24 | F0115N3S5C24 | DI spare
%Z035125 | F0115N3S5C25 | F0115N3S5C25 | DI spare
%Z035126 | F0115N3S5C26 | F0115N3S5C26 | DI spare
%Z035127 | F0115N3S5C27 | F0115N3S5C27 | DI spare
%Z035128 | F0115N3S5C28 | F0115N3S5C28 | DI spare
%Z035129 | F0115N3S5C29 | F0115N3S5C29 | DI spare
%Z035130 | F0115N3S5C30 | F0115N3S5C30 | DI spare
%Z035131 | F0115N3S5C31 | F0115N3S5C31 | DI spare
%Z035132 | F0115N3S5C32 | F0115N3S5C32 | DI spare
%Z036101 | 6200-YYO-P-1811A | 6200YYOP1811A | A塔循环浆液泵A合闸命令
%Z036102 | 6200-YYC-P-1811A | 6200YYCP1811A | A塔循环浆液泵A分闸命令
%Z036103 | 6200-YYO-P-1811B | 6200YYOP1811B | A塔循环浆液泵B合闸命令
%Z036104 | 6200-YYC-P-1811B | 6200YYCP1811B | A塔循环浆液泵B分闸命令
%Z036105 | 6200-YYO-P-1812A | 6200YYOP1812A | A塔石膏排出泵A合闸命令
%Z036106 | 6200-YYC-P-1812A | 6200YYCP1812A | A塔石膏排出泵A分闸命令
%Z036107 | 6200-YYO-DF-1811A | 6200YYODF1811A | A塔氧化风机A启动命令
%Z036108 | 6200-YYC-DF-1811A | 6200YYCDF1811A | A塔氧化风机A分闸命令
%Z036109 | 6200-YYO-A-1811A | 6200YYOA1811A | A塔搅拌器A启动命令
%Z036110 | 6200-YYC-A-1811A | 6200YYCA1811A | A塔搅拌器A分闸命令
%Z036111 | F0115N3S6C11 | F0115N3S6C11 | DO spare
%Z036112 | F0115N3S6C12 | F0115N3S6C12 | DO spare
%Z036113 | F0115N3S6C13 | F0115N3S6C13 | DO spare
%Z036114 | F0115N3S6C14 | F0115N3S6C14 | DO spare
%Z036115 | F0115N3S6C15 | F0115N3S6C15 | DO spare
%Z036116 | F0115N3S6C16 | F0115N3S6C16 | DO spare
%Z036117 | F0115N3S6C17 | F0115N3S6C17 | DO spare
%Z036118 | F0115N3S6C18 | F0115N3S6C18 | DO spare
%Z036119 | F0115N3S6C19 | F0115N3S6C19 | DO spare
%Z036120 | F0115N3S6C20 | F0115N3S6C20 | DO spare
%Z036121 | F0115N3S6C21 | F0115N3S6C21 | DO spare
%Z036122 | F0115N3S6C22 | F0115N3S6C22 | DO spare
%Z036123 | F0115N3S6C23 | F0115N3S6C23 | DO spare
%Z036124 | F0115N3S6C24 | F0115N3S6C24 | DO spare
%Z036125 | F0115N3S6C25 | F0115N3S6C25 | DO spare
%Z036126 | F0115N3S6C26 | F0115N3S6C26 | DO spare
%Z036127 | F0115N3S6C27 | F0115N3S6C27 | DO spare
%Z036128 | F0115N3S6C28 | F0115N3S6C28 | DO spare
%Z036129 | F0115N3S6C29 | F0115N3S6C29 | DO spare
%Z036130 | F0115N3S6C30 | F0115N3S6C30 | DO spare
%Z036131 | F0115N3S6C31 | F0115N3S6C31 | DO spare
%Z036132 | F0115N3S6C32 | F0115N3S6C32 | DO spare
%Z043101 | 6200-MFT-1-1A1 | 6200MFT11A1 | 1#炉MFT信号1
%Z043102 | 6200-MFT-1-1B1 | 6200MFT11B1 | 1#炉MFT信号2
%Z043103 | 6200-MFT-1-1C1 | 6200MFT11C1 | 1#炉MFT信号3
%Z043104 | 6200-YA-1-3 | 6200YA13 | 1#电除尘已投入信号
%Z043105 | 6200-MLO-11802E | 6200MLO11802E | A塔循环浆液泵E入口门已开
%Z043106 | 6200-MLC-11802E | 6200MLC11802E | A塔循环浆液泵E入口门已关
%Z043107 | 6200-MLA-11802E | 6200MLA11802E | A塔循环浆液泵E入口门故障
%Z043108 | 6200-MLO-11803E | 6200MLO11803E | A塔循环浆液泵E排空门已开
%Z043109 | 6200-MLC-11803E | 6200MLC11803E | A塔循环浆液泵E排空门已关
%Z043110 | 6200-MLA-11803E | 6200MLA11803E | A塔循环浆液泵E排空门故障
%Z043111 | 6200-MLO-11804E | 6200MLO11804E | A塔循环浆液泵E冲洗门已开
%Z043112 | 6200-MLC-11804E | 6200MLC11804E | A塔循环浆液泵E冲洗门已关
%Z043113 | 6200-MLA-11804E | 6200MLA11804E | A塔循环浆液泵E冲洗门故障
%Z043114 | F0115N4S3C14 | F0115N4S3C14 | DI spare
%Z043115 | F0115N4S3C15 | F0115N4S3C15 | DI spare
%Z043116 | F0115N4S3C16 | F0115N4S3C16 | DI spare
%Z043117 | F0115N4S3C17 | F0115N4S3C17 | DI spare
%Z043118 | F0115N4S3C18 | F0115N4S3C18 | DI spare
%Z043119 | F0115N4S3C19 | F0115N4S3C19 | DI spare
%Z043120 | F0115N4S3C20 | F0115N4S3C20 | DI spare
%Z043121 | F0115N4S3C21 | F0115N4S3C21 | DI spare
%Z043122 | F0115N4S3C22 | F0115N4S3C22 | DI spare
%Z043123 | F0115N4S3C23 | F0115N4S3C23 | DI spare
%Z043124 | F0115N4S3C24 | F0115N4S3C24 | DI spare
%Z043125 | F0115N4S3C25 | F0115N4S3C25 | DI spare
%Z043126 | F0115N4S3C26 | F0115N4S3C26 | DI spare
%Z043127 | F0115N4S3C27 | F0115N4S3C27 | DI spare
%Z043128 | F0115N4S3C28 | F0115N4S3C28 | DI spare
%Z043129 | F0115N4S3C29 | F0115N4S3C29 | DI spare
%Z043130 | F0115N4S3C30 | F0115N4S3C30 | DI spare
%Z043131 | F0115N4S3C31 | F0115N4S3C31 | DI spare
%Z043132 | F0115N4S3C32 | F0115N4S3C32 | DI spare
%Z045101 | 6200-YSLO-P-1811C | 6200YSLOP1811C | A塔循环浆液泵C合闸位置
%Z045102 | 6200-YSLC-P-1811C | 6200YSLCP1811C | A塔循环浆液泵C分闸位置
%Z045103 | 6200-YSHA-P-1811C | 6200YSHAP1811C | A塔循环浆液泵C远方控制
%Z045104 | 6200-YSA-P-1811C | 6200YSAP1811C | A塔循环浆液泵C保护故障
%Z045105 | 6200-YSLO-P-1811D | 6200YSLOP1811D | A塔循环浆液泵D合闸位置
%Z045106 | 6200-YSLC-P-1811D | 6200YSLCP1811D | A塔循环浆液泵D分闸位置
%Z045107 | 6200-YSHA-P-1811D | 6200YSHAP1811D | A塔循环浆液泵D远方控制
%Z045108 | 6200-YSA-P-1811D | 6200YSAP1811D | A塔循环浆液泵D保护故障
%Z045109 | 6200-YSL1-P-1812B | 6200YSL1P1812B | A塔石膏排出泵B变频运行
%Z045110 | 6200-YSL2-P-1813B | 6200YSL2P1812B | A塔石膏排出泵B工频运行
%Z045111 | 6200-YSL3-P-1814B | 6200YSL3P1812B | A塔石膏排出泵B变频控制
%Z045112 | 6200-YSHA-P-1812B | 6200YSHAP1812B | A塔石膏排出泵B远方控制
%Z045113 | 6200-YSA-P-1812B | 6200YSAP1812B | A塔石膏排出泵B综合故障
%Z045114 | 6200-YSL-DF-1811B | 6200YSLDF1811B | A塔氧化风机B运行状态
%Z045115 | 6200-YSHA-DF-1811B | 6200YSHADF1811B | A塔氧化风机B远方控制
%Z045116 | 6200-YSA-DF-1811B | 6200YSADF1811B | A塔氧化风机B综合故障
%Z045117 | 6200-YSL-A-1811B | 6200YSLA1811B | A塔搅拌器B运行状态
%Z045118 | 6200-YSHA-A-1811B | 6200YSHAA1811B | A塔搅拌器B远方控制
%Z045119 | 6200-YSA-A-1811B | 6200YSAA1811B | A塔搅拌器B综合故障
%Z045120 | F0115N4S5C20 | F0115N4S5C20 | DI spare
%Z045121 | F0115N4S5C21 | F0115N4S5C21 | DI spare
%Z045122 | F0115N4S5C22 | F0115N4S5C22 | DI spare
%Z045123 | F0115N4S5C23 | F0115N4S5C23 | DI spare
%Z045124 | F0115N4S5C24 | F0115N4S5C24 | DI spare
%Z045125 | F0115N4S5C25 | F0115N4S5C25 | DI spare
%Z045126 | F0115N4S5C26 | F0115N4S5C26 | DI spare
%Z045127 | F0115N4S5C27 | F0115N4S5C27 | DI spare
%Z045128 | F0115N4S5C28 | F0115N4S5C28 | DI spare
%Z045129 | F0115N4S5C29 | F0115N4S5C29 | DI spare
%Z045130 | F0115N4S5C30 | F0115N4S5C30 | DI spare
%Z045131 | F0115N4S5C31 | F0115N4S5C31 | DI spare
%Z045132 | F0115N4S5C32 | F0115N4S5C32 | DI spare
%Z046101 | 6200-YYO-P1811C | 6200YYOP1811C | A塔循环浆液泵C合闸命令
%Z046102 | 6200-YYC-P1811C | 6200YYCP1811C | A塔循环浆液泵C分闸命令
%Z046103 | 6200-YYO-P1811D | 6200YYOP1811D | A塔循环浆液泵D合闸命令
%Z046104 | 6200-YYC-P1811D | 6200YYCP1811D | A塔循环浆液泵D分闸命令
%Z046105 | 6200-YYO-P1812B | 6200YYOP1812B | A塔石膏排出泵B合闸命令
%Z046106 | 6200-YYC-P1812B | 6200YYCP1812B | A塔石膏排出泵B分闸命令
%Z046107 | 6200-YYO-DF1811B | 6200YYODF1811B | A塔氧化风机B启动命令
%Z046108 | 6200-YYC-DF1811B | 6200YYCDF1811B | A塔氧化风机B分闸命令
%Z046109 | 6200-YYO-A1811B | 6200YYOA1811B | A塔搅拌器B启动命令
%Z046110 | 6200-YYC-A1811B | 6200YYCA1811B | A塔搅拌器B分闸命令
%Z046111 | F0115N4S6C11 | F0115N4S6C11 | DO spare
%Z046112 | F0115N4S6C12 | F0115N4S6C12 | DO spare
%Z046113 | F0115N4S6C13 | F0115N4S6C13 | DO spare
%Z046114 | F0115N4S6C14 | F0115N4S6C14 | DO spare
%Z046115 | F0115N4S6C15 | F0115N4S6C15 | DO spare
%Z046116 | F0115N4S6C16 | F0115N4S6C16 | DO spare
%Z046117 | F0115N4S6C17 | F0115N4S6C17 | DO spare
%Z046118 | F0115N4S6C18 | F0115N4S6C18 | DO spare
%Z046119 | F0115N4S6C19 | F0115N4S6C19 | DO spare
%Z046120 | F0115N4S6C20 | F0115N4S6C20 | DO spare
%Z046121 | F0115N4S6C21 | F0115N4S6C21 | DO spare
%Z046122 | F0115N4S6C22 | F0115N4S6C22 | DO spare
%Z046123 | F0115N4S6C23 | F0115N4S6C23 | DO spare
%Z046124 | F0115N4S6C24 | F0115N4S6C24 | DO spare
%Z046125 | F0115N4S6C25 | F0115N4S6C25 | DO spare
%Z046126 | F0115N4S6C26 | F0115N4S6C26 | DO spare
%Z046127 | F0115N4S6C27 | F0115N4S6C27 | DO spare
%Z046128 | F0115N4S6C28 | F0115N4S6C28 | DO spare
%Z046129 | F0115N4S6C29 | F0115N4S6C29 | DO spare
%Z046130 | F0115N4S6C30 | F0115N4S6C30 | DO spare
%Z046131 | F0115N4S6C31 | F0115N4S6C31 | DO spare
%Z046132 | F0115N4S6C32 | F0115N4S6C32 | DO spare
%Z047101 | 6200-YHS-1-1A1 | 6200YHS11A1 | 1#FGD（A塔）请求跳闸1
%Z047102 | 6200-YHS-1-1B1 | 6200YHS11B1 | 1#FGD（A塔）请求跳闸2
%Z047103 | 6200-YHS-1-1C1 | 6200YHS11C1 | 1#FGD（A塔）请求跳闸3
%Z047104 | 6200-YHS-1-2A1 | 6200YHS12A1 | 1#FGD（A塔）跳闸状态1
%Z047105 | 6200-YHS-1-2B1 | 6200YHS12B1 | 1#FGD（A塔）跳闸状态2
%Z047106 | 6200-YHS-1-2C1 | 6200YHS12C1 | 1#FGD（A塔）跳闸状态3
%Z047107 | 6200-YYO-P-1811E | 6200YYOP1811E | A塔循环浆液泵E合闸命令
%Z047108 | 6200-YYC-P-1811E | 6200YYCP1811E | A塔循环浆液泵E分闸命令
%Z047109 | 6200-YYO-A-1811C | 6200YYOA1811C | A塔搅拌器C启动命令
%Z047110 | 6200-YYC-A-1811C | 6200YYCA1811C | A塔搅拌器C分闸命令
%Z047111 | F0115N4S7C11 | F0115N4S7C11 | DO spare
%Z047112 | F0115N4S7C12 | F0115N4S7C12 | DO spare
%Z047113 | F0115N4S7C13 | F0115N4S7C13 | DO spare
%Z047114 | F0115N4S7C14 | F0115N4S7C14 | DO spare
%Z047115 | F0115N4S7C15 | F0115N4S7C15 | DO spare
%Z047116 | F0115N4S7C16 | F0115N4S7C16 | DO spare
%Z047117 | F0115N4S7C17 | F0115N4S7C17 | DO spare
%Z047118 | F0115N4S7C18 | F0115N4S7C18 | DO spare
%Z047119 | F0115N4S7C19 | F0115N4S7C19 | DO spare
%Z047120 | F0115N4S7C20 | F0115N4S7C20 | DO spare
%Z047121 | F0115N4S7C21 | F0115N4S7C21 | DO spare
%Z047122 | F0115N4S7C22 | F0115N4S7C22 | DO spare
%Z047123 | F0115N4S7C23 | F0115N4S7C23 | DO spare
%Z047124 | F0115N4S7C24 | F0115N4S7C24 | DO spare
%Z047125 | F0115N4S7C25 | F0115N4S7C25 | DO spare
%Z047126 | F0115N4S7C26 | F0115N4S7C26 | DO spare
%Z047127 | F0115N4S7C27 | F0115N4S7C27 | DO spare
%Z047128 | F0115N4S7C28 | F0115N4S7C28 | DO spare
%Z047129 | F0115N4S7C29 | F0115N4S7C29 | DO spare
%Z047130 | F0115N4S7C30 | F0115N4S7C30 | DO spare
%Z047131 | F0115N4S7C31 | F0115N4S7C31 | DO spare
%Z047132 | F0115N4S7C32 | F0115N4S7C32 | DO spare