## Sheet1
old | new | 原内容1 | 替换内容1 | 第一次结果 | 原内容2 | 替换内容2 | 第二次结果
#2炉 | #1炉 | #2 | #1 | #1炉 |  |  | #1炉
F0101 | F0102 | 101 | 102 | F0102 |  |  | F0102 | 程序备注：
-11 | -12 | 11 | 12 | -12 |  |  | -12 | 1.不可手动输入B行
A11 | A12 | 11 | 12 | A12 |  |  | A12 | 2.替换只会替换第一个符合的内容，例如：“AAA” 用B替换A 结果只会是 BAA
I11 | I12 | 11 | 12 | I12 |  |  | I12 | 3.需要替换的条件越详细越好。
S11 | S12 | 11 | 12 | S12 |  |  | S12 | 4.只有有背景颜色的才可以输入
I11 | I12 | 11 | 12 | I12 |  |  | I12
Q11 | Q12 | 11 | 12 | Q12 |  |  | Q12
E11 | E12 | 11 | 12 | E12 |  |  | E12
Y111 | Y112 | 111 | 112 | Y112 |  |  | Y112
F11 | F12 | 11 | 12 | F12 |  |  | F12
V11 | V12 | 11 | 12 | V12 |  |  | V12
C11 | C12 | 11 | 12 | C12 |  |  | C12
19 | 29 | 19 | 29 | 29 |  |  | 29

## Sheet2
6200YP1201EPB01 | 旁路1
6200YP1201EPB02 | 旁路2
6200YP1201EPB03 | 旁路3
6200YP1201EPB04 | 旁路4
6200YP1201EPB05 | 旁路4
6200YP1201ELB01 | 标记1
6200YP1201ELB02 | 标记2
6200YP1201ELB03 | 标记3
6200YP1201ELB04 | 标记4
6200YP1201ELB05 | 标记4
6200YP1201ESW10 | 联锁停条件
6200YP1201ESW11 | 泵径向轴承温度高高
6200YP1201ESW12 | 泵推力轴承温度高高
6200YP1201ESW13 | 泵轴承振动高高
6200YP1201ESW14 | 电机轴承温度高高
6200YP1201ESW15 | 电机定子温度高高
6200YP1201ESW16 | 启动辅助油泵
延时报警
6200YP1201ESW18 | 停止辅助油泵
6200YP1201ESW19 | 油站出口压力低低
6200YP1201ESW20 | 油站供油温度高高
6200YP1201ESW21 | 冷却水进水温度高高
泵径向轴承温度高高 | 6200YP1201EAN11
泵推力轴承温度高高 | 6200YP1201EAN12
泵轴承振动高高 | 6200YP1201EAN13
电机轴承温度高高 | 6200YP1201EAN14
电机定子温度高高 | 6200YP1201EAN15
启动辅助油泵 | 6200YP1201EAN16
供油总管压力高延时报警 | 6200YP1201EAN17
停止辅助油泵 | 6200YP1201EAN18
油站出口压力低低 | 6200YP1201EAN19
油站供油温度高高 | 6200YP1201EAN20
冷却水进水温度高高 | 6200YP1201EAN21
6200YP1201DPB10 | 连锁复位按钮
6200YP1201DPB11 | 联锁投入
6200YP1201DPB12 | 联锁投入
6200YP1201DPB13 | 联锁投入
6200YP1201DPB14 | 联锁投入
6200YP1201DPB15 | 联锁投入
6200YP1201DPB19 | 联锁投入
6200YP1201DPB20 | 联锁投入
6200YP1201EPB10 | 连锁复位按钮
6200YP1201EPB11 | 联锁投入
6200YP1201EPB12 | 联锁投入
6200YP1201EPB13 | 联锁投入
6200YP1201EPB14 | 联锁投入
6200YP1201EPB15 | 联锁投入
6200YP1201EPB19 | 联锁投入
6200YP1201EPB20 | 联锁投入