## Sheet1
old | new | 1 | 2 | 3 | 21 | 22
FCS0102 | FCS0105
1MK | 2MK
1CDP | 2CDP
1GCK | 2GCK
1APS | 2APS
1CFA | 2CFA
#1 | #2
1W1Q | 2W1Q
1ESD | 2ESD
1CFD | 2CFD
F0102 | F0105
1CSE | 2CSE
10CBA | 20CBA
1CSB | 2CSB
1PCB | 2PCB
JMKV | J2MKV

## Sheet2
6200YP1201EPB01 | 旁路1
6200YP1201EPB02 | 旁路2
6200YP1201EPB03 | 旁路3
6200YP1201EPB04 | 旁路4
6200YP1201EPB05 | 旁路4
6200YP1201ELB01 | 标记1
6200YP1201ELB02 | 标记2
6200YP1201ELB03 | 标记3
6200YP1201ELB04 | 标记4
6200YP1201ELB05 | 标记4
6200YP1201ESW10 | 联锁停条件
6200YP1201ESW11 | 泵径向轴承温度高高
6200YP1201ESW12 | 泵推力轴承温度高高
6200YP1201ESW13 | 泵轴承振动高高
6200YP1201ESW14 | 电机轴承温度高高
6200YP1201ESW15 | 电机定子温度高高
6200YP1201ESW16 | 启动辅助油泵
延时报警
6200YP1201ESW18 | 停止辅助油泵
6200YP1201ESW19 | 油站出口压力低低
6200YP1201ESW20 | 油站供油温度高高
6200YP1201ESW21 | 冷却水进水温度高高
泵径向轴承温度高高 | 6200YP1201EAN11
泵推力轴承温度高高 | 6200YP1201EAN12
泵轴承振动高高 | 6200YP1201EAN13
电机轴承温度高高 | 6200YP1201EAN14
电机定子温度高高 | 6200YP1201EAN15
启动辅助油泵 | 6200YP1201EAN16
供油总管压力高延时报警 | 6200YP1201EAN17
停止辅助油泵 | 6200YP1201EAN18
油站出口压力低低 | 6200YP1201EAN19
油站供油温度高高 | 6200YP1201EAN20
冷却水进水温度高高 | 6200YP1201EAN21
6200YP1201DPB10 | 连锁复位按钮
6200YP1201DPB11 | 联锁投入
6200YP1201DPB12 | 联锁投入
6200YP1201DPB13 | 联锁投入
6200YP1201DPB14 | 联锁投入
6200YP1201DPB15 | 联锁投入
6200YP1201DPB19 | 联锁投入
6200YP1201DPB20 | 联锁投入
6200YP1201EPB10 | 连锁复位按钮
6200YP1201EPB11 | 联锁投入
6200YP1201EPB12 | 联锁投入
6200YP1201EPB13 | 联锁投入
6200YP1201EPB14 | 联锁投入
6200YP1201EPB15 | 联锁投入
6200YP1201EPB19 | 联锁投入
6200YP1201EPB20 | 联锁投入

## Sheet3
old | new | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23
AAABBB | F0108NEQ01
EEEFFF | F0108NEQ02
IIIJJJ | F0108NEQ03
MMMNNN | F0108NEQ04
AAA1
BBB1
AAA2
BBB2
AAA3
BBB3
AAA4 | [7 empty] | YPAB71AN001XG07A | 机械通风冷却塔风机A安全开关未合闸1 | 冷却塔风机A开关未合闸1 | Y0PAB71AN001AN07
BBB4 | [7 empty] | YPAB71AN001XG07B | 机械通风冷却塔风机A安全开关未合闸2 | 冷却塔风机A开关未合闸2
AAA5 | [7 empty] | YPAB71AN001XG06A | 机械通风冷却塔风机A变频故障1 | 冷却塔风机A变频故障1 | Y0PAB71AN001AN06
BBB5 | [7 empty] | YPAB71AN001XG06B | 机械通风冷却塔风机A变频故障2 | 冷却塔风机A变频故障2
AAA6 | [7 empty] | YPAB71AN001XG11A | 机械通风冷却塔风机A变频运行1 | 冷却塔风机A变频运行1 | Y0PAB71AN001AN11
BBB6 | [7 empty] | YPAB71AN001XG11B | 机械通风冷却塔风机A变频运行2 | 冷却塔风机A变频运行2
AAA7 | [7 empty] | YPAB71AN001XG05A | 机械通风冷却塔风机A工频故障1 | 冷却塔风机A工频故障1 | Y0PAB71AN001AN05
BBB7 | [7 empty] | YPAB71AN001XG05B | 机械通风冷却塔风机A工频故障2 | 冷却塔风机A工频故障2
AAA8 | [7 empty] | YPAB71AN001XG01A | 机械通风冷却塔风机A工频运行1 | 冷却塔风机A工频运行1 | Y0PAB71AN001AN01
BBB8 | [7 empty] | YPAB71AN001XG01B | 机械通风冷却塔风机A工频运行2 | 冷却塔风机A工频运行2
AAA9 | [7 empty] | YPAB71AN001XG04A | 机械通风冷却塔风机A允许远程控制1 | 冷却塔风机A允许远程1 | Y0PAB71AN001AN04
BBB9 | [7 empty] | YPAB71AN001XG04B | 机械通风冷却塔风机A允许远程控制2 | 冷却塔风机A允许远程2
AAAX | [7 empty] | YPAB71AN002XG07A | 机械通风冷却塔风机B安全开关未合闸1 | 冷却塔风机B开关未合闸1 | Y0PAB71AN002AN07
BBBX | [7 empty] | YPAB71AN002XG07B | 机械通风冷却塔风机B安全开关未合闸2 | 冷却塔风机B开关未合闸2
CCC1 | [7 empty] | YPAB71AN002XG06A | 机械通风冷却塔风机B变频故障1 | 冷却塔风机B变频故障1 | Y0PAB71AN002AN06
DDD1 | [7 empty] | YPAB71AN002XG06B | 机械通风冷却塔风机B变频故障2 | 冷却塔风机B变频故障2
CCC2 | [7 empty] | YPAB71AN002XG11A | 机械通风冷却塔风机B变频运行1 | 冷却塔风机B变频运行1 | Y0PAB71AN002AN11
DDD2 | [7 empty] | YPAB71AN002XG11B | 机械通风冷却塔风机B变频运行2 | 冷却塔风机B变频运行2
CCC3 | [7 empty] | YPAB71AN002XG05A | 机械通风冷却塔风机B工频故障1 | 冷却塔风机B工频故障1 | Y0PAB71AN002AN05
DDD3 | [7 empty] | YPAB71AN002XG05B | 机械通风冷却塔风机B工频故障2 | 冷却塔风机B工频故障2
CCC4 | [7 empty] | YPAB71AN002XG01A | 机械通风冷却塔风机B工频运行1 | 冷却塔风机B工频运行1 | Y0PAB71AN002AN01
DDD4 | [7 empty] | YPAB71AN002XG01B | 机械通风冷却塔风机B工频运行2 | 冷却塔风机B工频运行2
CCC5 | [7 empty] | YPAB71AN002XG04A | 机械通风冷却塔风机B允许远程控制1 | 冷却塔风机B允许远程1 | Y0PAB71AN002AN04
DDD5 | [7 empty] | YPAB71AN002XG04B | 机械通风冷却塔风机B允许远程控制2 | 冷却塔风机B允许远程2
CCC6 | [7 empty] | YPAB71AN003XG07A | 机械通风冷却塔风机C安全开关未合闸1 | 冷却塔风机C开关未合闸1 | Y0PAB71AN003AN07
DDD6 | [7 empty] | YPAB71AN003XG07B | 机械通风冷却塔风机C安全开关未合闸2 | 冷却塔风机C开关未合闸2
CCC7 | [7 empty] | YPAB71AN003XG06A | 机械通风冷却塔风机C变频故障1 | 冷却塔风机C变频故障1 | Y0PAB71AN003AN06
DDD7 | [7 empty] | YPAB71AN003XG06B | 机械通风冷却塔风机C变频故障2 | 冷却塔风机C变频故障2
CCC8 | [7 empty] | YPAB71AN003XG11A | 机械通风冷却塔风机C变频运行1 | 冷却塔风机C变频运行1 | Y0PAB71AN003AN11
DDD8 | [7 empty] | YPAB71AN003XG11B | 机械通风冷却塔风机C变频运行2 | 冷却塔风机C变频运行2
CCC9 | [7 empty] | YPAB71AN003XG05A | 机械通风冷却塔风机C工频故障1 | 冷却塔风机C工频故障1 | Y0PAB71AN003AN05
DDD9 | [7 empty] | YPAB71AN003XG05B | 机械通风冷却塔风机C工频故障2 | 冷却塔风机C工频故障2
CCCX | [7 empty] | YPAB71AN003XG01A | 机械通风冷却塔风机C工频运行1 | 冷却塔风机C工频运行1 | Y0PAB71AN003AN01
DDDX | [7 empty] | YPAB71AN003XG01B | 机械通风冷却塔风机C工频运行2 | 冷却塔风机C工频运行2
EEE1 | [7 empty] | YPAB71AN003XG04A | 机械通风冷却塔风机C允许远程控制1 | 冷却塔风机C允许远程1 | Y0PAB71AN003AN04
FFF1 | [7 empty] | YPAB71AN003XG04B | 机械通风冷却塔风机C允许远程控制2 | 冷却塔风机C允许远程2
EEE2 | [7 empty] | YPAC71AP001XG07A | 循环水泵A安全开关未合闸1 | 循环水泵A安全开关未合闸1 | Y0PAC71AP001AN07
FFF2 | [7 empty] | YPAC71AP001XG07B | 循环水泵A安全开关未合闸2 | 循环水泵A安全开关未合闸2
EEE3 | [7 empty] | YPAC71AP001XG05A | 循环水泵A变频故障1 | 循环水泵A变频故障1 | Y0PAC71AP001AN05
FFF3 | [7 empty] | YPAC71AP001XG05B | 循环水泵A变频故障2 | 循环水泵A变频故障2
EEE4 | [7 empty] | YPAC71AP001XG11A | 循环水泵A变频运行1 | 循环水泵A变频运行1 | Y0PAC71AP001AN11
FFF4 | [7 empty] | YPAC71AP001XG11B | 循环水泵A变频运行2 | 循环水泵A变频运行2
EEE5 | [7 empty] | YPAC71AP001XG06A | 循环水泵A工频故障1 | 循环水泵A工频故障1 | Y0PAC71AP001AN06
FFF5 | [7 empty] | YPAC71AP001XG06B | 循环水泵A工频故障2 | 循环水泵A工频故障2
EEE6 | [7 empty] | YPAC71AP001XG01A | 循环水泵A工频运行1 | 循环水泵A工频运行1 | Y0PAC71AP001AN01
FFF6 | [7 empty] | YPAC71AP001XG01B | 循环水泵A工频运行2 | 循环水泵A工频运行2
EEE7 | [7 empty] | YPAC71AP001XG04A | 循环水泵A允许远程控制1 | 循环水泵A允许远程1 | Y0PAC71AP001AN04
FFF7 | [7 empty] | YPAC71AP001XG04B | 循环水泵A允许远程控制2 | 循环水泵A允许远程2
EEE8 | [7 empty] | YPAC71AP002XG07A | 循环水泵B安全开关未合闸1 | 循环水泵B安全开关未合闸1 | Y0PAC71AP002AN07
FFF8 | [7 empty] | YPAC71AP002XG07B | 循环水泵B安全开关未合闸2 | 循环水泵B安全开关未合闸2
EEE9 | [7 empty] | YPAC71AP002XG05A | 循环水泵B变频故障1 | 循环水泵B变频故障1 | Y0PAC71AP002AN05
FFF9 | [7 empty] | YPAC71AP002XG05B | 循环水泵B变频故障2 | 循环水泵B变频故障2
EEEX | [7 empty] | YPAC71AP002XG11A | 循环水泵B变频运行1 | 循环水泵B变频运行1 | Y0PAC71AP002AN11
FFFX | [7 empty] | YPAC71AP002XG11B | 循环水泵B变频运行2 | 循环水泵B变频运行2
GGG1 | [7 empty] | YPAC71AP002XG06A | 循环水泵B工频故障1 | 循环水泵B工频故障1 | Y0PAC71AP002AN06
HHH1 | [7 empty] | YPAC71AP002XG06B | 循环水泵B工频故障2 | 循环水泵B工频故障2
GGG2 | [7 empty] | YPAC71AP002XG01A | 循环水泵B工频运行1 | 循环水泵B工频运行1 | Y0PAC71AP002AN01
HHH2 | [7 empty] | YPAC71AP002XG01B | 循环水泵B工频运行2 | 循环水泵B工频运行2
GGG3 | [7 empty] | YPAC71AP002XG04A | 循环水泵B允许远程控制1 | 循环水泵B允许远程1 | Y0PAC71AP002AN04
HHH3 | [7 empty] | YPAC71AP002XG04B | 循环水泵B允许远程控制2 | 循环水泵B允许远程2
GGG4 | [7 empty] | YPAC71AP003XG07A | 循环水泵C安全开关未合闸1 | 循环水泵C安全开关未合闸1 | Y0PAC71AP003AN07
HHH4 | [7 empty] | YPAC71AP003XG07B | 循环水泵C安全开关未合闸2 | 循环水泵C安全开关未合闸2
GGG5 | [7 empty] | YPAC71AP003XG05A | 循环水泵C变频故障1 | 循环水泵C变频故障1 | Y0PAC71AP003AN05
HHH5 | [7 empty] | YPAC71AP003XG05B | 循环水泵C变频故障2 | 循环水泵C变频故障2
GGG6 | [7 empty] | YPAC71AP003XG11A | 循环水泵C变频运行1 | 循环水泵C变频运行1 | Y0PAC71AP003AN11
HHH6 | [7 empty] | YPAC71AP003XG11B | 循环水泵C变频运行2 | 循环水泵C变频运行2
GGG7 | [7 empty] | YPAC71AP003XG06A | 循环水泵C工频故障1 | 循环水泵C工频故障1 | Y0PAC71AP003AN06
HHH7 | [7 empty] | YPAC71AP003XG06B | 循环水泵C工频故障2 | 循环水泵C工频故障2
GGG8 | [7 empty] | YPAC71AP003XG01A | 循环水泵C工频运行1 | 循环水泵C工频运行1 | Y0PAC71AP003AN01
HHH8 | [7 empty] | YPAC71AP003XG01B | 循环水泵C工频运行2 | 循环水泵C工频运行2
GGG9 | [7 empty] | YPAC71AP003XG04A | 循环水泵C允许远程控制1 | 循环水泵C允许远程1 | Y0PAC71AP003AN04
HHH9 | [7 empty] | YPAC71AP003XG04B | 循环水泵C允许远程控制2 | 循环水泵C允许远程2
GGGX
HHHX
III1
JJJ1
III2
JJJ2
III3
JJJ3
III4
JJJ4
III5
JJJ5
III6
JJJ6
III7
JJJ7
III8
JJJ8
III9
JJJ9 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG01A | #1调变组保护A柜调相机主保护动作1 | 1CHA01GX001XG01P
IIIX | [7 empty] | 1CHA01GX001XG01B | #1调变组保护A柜调相机主保护动作2
JJJX | [7 empty] | 1CHA01GX001XG02A | #1调变组保护A柜调相机后备保护动作1 | 1CHA01GX001XG02P
KKK1 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG02B | #1调变组保护A柜调相机后备保护动作2
LLL1 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG03A | #1调变组保护A柜主变压器主保护动作1 | 1CHA01GX001XG03P
KKK2 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG03B | #1调变组保护A柜主变压器主保护动作2
LLL2 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG04A | #1调变组保护A柜主变压器后备保护动作1 | 1CHA01GX001XG04P
KKK3 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG04B | #1调变组保护A柜主变压器后备保护动作2
LLL3 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG05A | #1调变组保护A柜励磁变保护动作1 | 1CHA01GX001XG05P
KKK4 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG05B | #1调变组保护A柜励磁变保护动作2
LLL4 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG07A | #1调变组保护A柜运行异常1 | 1CHA01GX001XG07P
KKK5 | [7 empty] | 1CHA01GX001XG07B | #1调变组保护A柜运行异常2
LLL5 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG01A | #1调变组保护B柜调相机主保护动作1 | 1CHB01GX001XG01P
KKK6 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG01B | #1调变组保护B柜调相机主保护动作2
LLL6 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG02A | #1调变组保护B柜调相机后备保护动作1 | 1CHB01GX001XG02P
KKK7 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG02B | #1调变组保护B柜调相机后备保护动作2
LLL7 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG03A | #1调变组保护B柜主变压器主保护动作1 | 1CHB01GX001XG03P
KKK8 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG03B | #1调变组保护B柜主变压器主保护动作2
LLL8 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG04A | #1调变组保护B柜主变压器后备保护动作1 | 1CHB01GX001XG04P
KKK9 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG04B | #1调变组保护B柜主变压器后备保护动作2
LLL9 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG05A | #1调变组保护B柜励磁变保护动作1 | 1CHB01GX001XG05P
KKKX | [7 empty] | 1CHB01GX001XG05B | #1调变组保护B柜励磁变保护动作2
LLLX | [7 empty] | 1CHB01GX001XG07A | #1调变组保护B柜运行异常1 | 1CHB01GX001XG07P
NNN1 | [7 empty] | 1CHB01GX001XG07B | #1调变组保护B柜运行异常2
MMM1 | [7 empty] | 1CHC01GX001XG04A | #1调变组非电量C1柜非电量保护动作1 | 1CHC01GX001XG04P
NNN2 | [7 empty] | 1CHC01GX001XG04B | #1调变组非电量C1柜非电量保护动作2
MMM2 | [7 empty] | 1CHC01GX001XG10A | #1调变组非电量C1柜三取二装置保护动作1 | 1CHC01GX001XG10P
NNN3 | [7 empty] | 1CHC01GX001XG10B | #1调变组非电量C1柜三取二装置保护动作2
MMM3 | [7 empty] | 1CHC02GX001XG04A | #1调变组非电量C2柜非电量保护动作1 | 1CHC02GX001XG04P
NNN4 | [7 empty] | 1CHC02GX001XG04B | #1调变组非电量C2柜非电量保护动作2
MMM4 | [7 empty] | 1CHC03GX001XG04A | #1调变组非电量C3柜非电量保护动作1 | 1CHC03GX001XG04P
NNN5 | [7 empty] | 1CHC03GX001XG04B | #1调变组非电量C3柜非电量保护动作2
MMM5 | [7 empty] | 1CHC03GX001XG10A | #1调变组非电量C3柜三取二装置保护动作1 | 1CHC03GX001XG10P
NNN6 | [7 empty] | 1CHC03GX001XG10B | #1调变组非电量C3柜三取二装置保护动作2
MMM6 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG01A | 1号机注入式转子接地动作1 | 1MKC01GU008XG01P
NNN7 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG01B | 1号机注入式转子接地动作2
MMM7 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG02A | 1号机注入式转子接地运行异常1 | 1MKC01GU008XG02P
NNN8 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG02B | 1号机注入式转子接地运行异常2
MMM8 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG04A | 1号机乒乓式转子接地动作1 | 1MKC01GU008XG04P
NNN9 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG04B | 1号机乒乓式转子接地动作2
MMM9 | [7 empty] | 1MKC01GU008XG05A | 1号机乒乓式转子接地运行异常1 | 1MKC01GU008XG05P
NNNX | [7 empty] | 1MKC01GU008XG05B | 1号机乒乓式转子接地运行异常2
MMMX | [7 empty] | 1ARB01GX001XG53A | #1调相机断路器保护三相跳闸1 | 1ARB01GX001XG53P
OOO1 | [7 empty] | 1ARB01GX001XG53B | #1调相机断路器保护三相跳闸2
PPP1 | [7 empty] | 1ARB01GX001XG54A | #1调相机断路器保护失灵保护跳闸1 | 1ARB01GX001XG54P
OOO2 | [7 empty] | 1ARB01GX001XG54B | #1调相机断路器保护失灵保护跳闸2
PPP2 | [7 empty] | 1ARB01GX001XG56A | #1调相机断路器保护装置三相跳闸启失灵1 | 1ARB01GX001XG56P
OOO3 | [7 empty] | 1ARB01GX001XG56B | #1调相机断路器保护装置三相跳闸启失灵2
PPP3
OOO4
PPP4
OOO5
PPP5
OOO6
PPP6
OOO7
PPP7
OOO8
PPP8
OOO9
PPP9
OOOX
PPPX